2025年5月至2027年4月

广州公证处空调维保公开询价报价表

各网点空调设备明细表：

空调清洗服务内容及价格

| 序号 | 网点名称 | 换气扇/台 | 分体空调/台 | 柜式空调/台 | 天花空调/台 | 风管空调/台 | 中央空调主机/台 | 合计/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天河 | 2 |  |  |  | 10 |  | 12 |
| 2 | 越秀 | 10 | 17 | 5 |  |  |  | 32 |
| 3 | 芳村 | 38 | 23 | 3 | 5 | 10 | 2 | 81 |
| 4 | 东山 | 5 | 4 |  |  | 10 |  | 19 |
| 5 | 白云 | 9 | 16 |  | 6 |  |  | 31 |
| 6 | 仓边 | 11 |  | 1 |  |  |  | 12 |
| 7 | 仓边会议室 | 4 |  | 1 | 7 |  |  | 12 |
| 8 | 城市广场 | 135 | 5 | 2 | 4 |  |  | 146 |
| 9 | 和业 | 17 |  |  |  | 30 |  | 47 |
| 10 | 合计 | 231 | 65 | 12 | 22 | 60 | 2 | 392 |

1．清洗价格表w

| 维修项目 | 换气扇 | 分体空调 | 柜式空调 | 天花空调 | 风管空调 | 中央空调主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通清洗 |  |  |  |  |  |  |
| 深度清洗 |  |  |  |  |  |  |

2.普通清洗保养项目

- 换气扇普通清洗: 拆面板与风轮清洗

- 分体空调普通清洗：清洗过滤网、外壳、蒸发器，冷凝器，壳体、风叶、消毒。

- 柜式空调普通清洗：清洗过滤网、面板、蒸发器，冷凝器、风叶、壳体、消毒。

- 天花空调普通清洗：清洗过滤网、面板、蒸发器，冷凝器、风叶、壳体、消毒。

- 风管暗装空调普通清洗：清洗过滤网、出回风百叶、蒸发器，冷凝器、风叶、壳体、消毒。

- 中央空调主机清洗：冷凝器、壳体、风叶。

3.深度清洗保养项目

- 换气扇深度清洗: 清洗（面板，风轮，电机，内壳体，风叶，止回阀），电机加润滑油。

- 分体空调深度清洗：拆内外壳清洗过滤网、横流风扇、蒸发器、接水盘、排水管、机座、消毒。

- 柜式空调深度清洗：拆面板、清洗过滤网、轴流风扇、蒸发器、接水盘、排水管、机座、消毒。

- 天花空调深度清洗：拆面板、清洗过滤网、轴流风扇、蒸发器、接水盘、水泵、排水管、消毒。

- 风管暗装空调深度清洗：拆横流风扇清洗、蒸发器、接水盘、水泵、排水管、消毒。

- 室外清洗：清洗冷凝器、电机、风叶、壳体、追补制冷剂（雪种）。

- 中央空调主机深度清洗：拆机壳清洗冷凝器、电机、风叶控制器、追补制冷剂。

- 修复破损管道。

- 天花内部结构不能拆开清洗，另外处理。

维修项目工时收费标准

- 一般空调漏水              元每台。

- 更换室内电机              元每台。

- 更换室外电机              元每台。

- 更换电磁四通阀            元每台。

- 更换压缩机                元每台。

- 更换电路板                元每台。

- 更换传感器                元每台。

- 更换排水泵                元每台。

9． 更换横流风轮            元每台。

10．更换轴流风叶            元每台。

11.更换盘管风机电机         元每台。

12.，更换电子膨胀阀         元每台。

13，更换电容器              元每台。

14，更换叶片电机            元每台

15，.更换风速温控器         元每台。

16，.更换盘管风机水盘       元每台。

17，更换冷冻水管水阀        元每台。

18，更换电动二通水阀        元每台。

19，.更换积分三通水阀       元每台。

备注：	1)如合同未标注以外的具体项目，以双方协商为准。

2)维修更换用原厂配件或同质量的配件。

3）维修部分与更换配件保修12个月。

4)免上门检测费。

5）办公区空调故障在收到通知24小时上门维修，机房空调故障在收到                通知8小时上门维修。

6）具体清洗台数与方式以业主单位提供为准。