报价单

1.价格表

| 采购项目 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 |  | 1 |  |  |
| SSL VPN授权 |  | 20 |  |  |
| 安装实施 |  | 1 |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |

- 产品参数

| 序号 | 采购最低要求 | 供应商实际参数 | 是否满足最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络层吞吐量 ≥4G |  |  |
| 2 | 应用层吞吐量 ≥2G |  |  |
| 3 | 防病毒吞吐量 ≥600M |  |  |
| 4 | IPS 吞吐量 ≥600M |  |  |
| 5 | 全威胁吞吐量（不含 WAF）≥450M |  |  |
| 6 | 并发连接数 ≥200 万 |  |  |
| 7 | HTTP 新建连接数 ≥6 万 |  |  |
| 8 | 设备标配 SSL VPN 功能，最大并发接入用户数 ≥20个 | SSL VPN 功能： 最大并发用户数： |  |
| 9 | 1U 机型、内存≥4G、SSD≥128G | 设备机型：____U 物理内存：____G SSD 硬盘：____G |  |
| 10 | 单电源、8 千兆电口 + 2 千兆 SFP 光口 | 电源配置： 千兆电口数量： 千兆 SFP 光口数量： |  |
| 11 | 配备基础 + 增强软件、3 年维保、3 年售后、上门部署服务 | 软件授权： 维保年限： 售后年限： 上门部署： |  |

报价单位（盖章）：

日期：